Łódź, 08 maja 2023 r.

Znak sprawy: ZSPS.220.2.2023.UK

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**na zainstalowanie monitoringu w obiektach Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego   
w Łodzi, ul. Franciszkańska 137**

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu (130 000 zł) stosowania ustawy z dnia   
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054.)

1. **Zamawiający:** Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137, 91-845 Łódź, reprezentowany przez Ewę Zdziemborską-Jatczak

Osoba do kontaktu w sprawie zapytania: Agata Klimas; [a.klimas@zsps.elodz.edu.pl](mailto:a.klimas@zsps.elodz.edu.pl); 605 994 489

**2.** **Podstawa prawna:** art.2, pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054.).

**3.** **Przedmiotem zamówienia jest:**

1) zainstalowanie spersonalizowanego pod kątem potrzeb systemu ochrony osób i mienia, zwany dalej monitoringiem, w obiekcie Zespołu Szkół Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi, ul. Franciszkańska 137. Na obiekt składają się budynek A, B, łącznik oraz kompleks Orlik.

2) obsługa techniczna systemu, o którym mowa w pkt. 3.1;

3) usługa monitorowania obiektu

**4. Ubieganie się o udzielenie zamówienia:**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, spełniający poniższe warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny;

3) dysponują osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia;

5) nie podlegają wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108

oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4,5,7,8,10 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień

Publicznych (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)

2. W celu potwierdzenia spełnienia wymaganych wyżej warunków wraz z ofertą należy dostarczyć oświadczenie (zawarte w formularzu ofertowym), o spełnianiu warunków, o których mowa w pkt. 4.1 (załącznik 1)

**5. Opis przedmiotu zamówienia:**

Zakres przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i urządzeń, instalacja systemu

monitoringu w budynku Szkoły oraz usługa monitorowania obiektu.

2. System powinien składać się z:

a) hybrydowego systemu alarmowego w którego skład wchodzą:

1. Minimum 49 bezprzewodowych czujek ruchu
2. Centrali alarmowej obsługującej system
3. Nadajnika dedykowanego do sterowania systemem alarmowym
4. Klawiatury z wyświetlaczem do obsługi linii dozorowych, przeznaczona do pracy

w ramach systemu alarmowego

1. Retransmiterów pozwalających na nieprzerwalne działanie systemu
2. Sygnalizatora zewnętrznego
3. Niezbędnego okablowania i materiałów pomocniczych

b) monitoringu wizyjnego w którego w skład wchodzi:

1. 10 kamer zewnętrznych 5 Mpx
2. Rejestratora
3. Dysku 6TB
4. Switychy GB i PoE
5. Niezbędnego okablowania i materiałów pomocniczych

3. Wszystkie szczegóły należy potwierdzić podczas wizji lokalnej. Wykonawca dokona

rozruchu i konfiguracji systemu zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego.

4. Wykonawca zainstaluje na wskazanych przez zamawiającego urządzeniach

komputerowych i mobilnych oprogramowania do podglądu systemu.

5. Wykonawca przeprowadzi w uzgodnionym terminie szkolenie z zakresu obsługi systemu

monitoringu.

6. System może obejmować urządzenia o parametrach lepszych. Wymagane parametry

minimalne muszą być bezwzględnie spełnione. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie

oferty.

7. Wszystkie elementy wchodzące w skład zamówienia muszą być fabrycznie nowe. Muszą

spełniać normy i certyfikaty przewidziane polskim prawem.

8. Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za

wady co najmniej 24-miesięcznej.

9. Czas naprawy/wymiany sprzętu wadliwego, na wolny od wad, wynosi w okresie gwarancji

maksymalnie 14 dni od dania przedłożenia Wykonawcy przez zamawiającego informacji o

wadliwym sprzęcie przy czym na czas naprawy wykonawca dostarczy urządzenie

zastępcze.

10. Zamawiający wymaga przekazania Wykonawcy instrukcji obsługi oraz dokumentów

gwarancyjnych w języku polskim.

11.Wykonawca w ramach zamówienia dokona montażu całego zestawu. Montaż będzie

polegał na odpowiednim zamocowaniu czujek, kamer i pozostałych urządzeń w

miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Wszystkie przewody muszą znajdować się

w korytkach maskujących, tak aby osoby postronne nie miały do nich dostępu.

12. Wykonana instalacja musi spełniać przewidziane przepisami prawa normy i standardy**.**

13. Przewidywany okres, na jaki zostanie zawarta umowa obsługi systemu:

**15 czerwca 2023r. – 31 grudnia 2023r.**

14. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami.

**6.** **Warunki płatności za usługę.**

1. Usługa montażu systemu zostanie opłacona w terminie 30 dni po wystawieniu faktury oraz

odbiorze technicznym realizacji zamówienia.

2. Strony podpiszą po zakończonym procesie montażu i odbiorze technicznym umowę na

obsługę systemu.

**7.** **Rozwiązanie umowy**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy, o której mowa w pkt. 5.13 z miesięcznym wypowiedzeniem.

**8.** **Oferta powinna zawierać:**

1) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania),

2) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków niewykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia i braku współpracy z Rosją (załącznik 2 do niniejszego zapytania);

3) sporządzony przez Wykonawcę wykaz realizowanych lub zrealizowanych usług instalacji

monitoringu oraz obsługi systemu monitorującego w obiektach oświatowych lub

instytucjach publicznych (załącznik nr 3 do niniejszego zapytania) z ostatnich dwóch lat (a

jeśli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie), zawierający co najmniej trzy ( nie więcej

niż pięć) zamówienia na instalację monitoringu oraz obsługę systemu przez okres co

najmniej sześciu miesięcy, z załączeniem dowodów należytej realizacji tych zamówień.

Dowodami w tym zakresie są:

- referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi

zostały wykonane lub

- referencje inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi są

aktualnie wykonywane, wystawione nie wcześniej, niż trzy miesiące przez terminem

składania oferty na niniejsze zapytanie,

- oświadczenia wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych, obiektywnych przyczyn Wykonawca

nie jest w stanie uzyskać referencji/dokumentów o których mowa powyżej.

**9.** **Miejsce i termin złożenia oferty**

**Ofertę w formie pisemnej należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w siedzibie zamawiającego: ul. Franciszkańska 137, 91-845 Łódź, w sekretariacie szkoły, do dnia 22 maja 2023r. do godz. 12.00. Godziny pracy sekretariatu: 9.00 – 14.00.**

**10.** **Kryterium wyboru oferty będzie:**

1. cena za jedną godzinę świadczenia usługi – 60%
2. doświadczenie w ochronie obiektów oświatowych – 10%
3. termin wykonania- 20%
4. gwarancję- 10%

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kryterium | Znaczenie procentowe | Maksymalna liczba punktów, które może otrzymać oferta |
| 1. | Cena | 60% | 60 |
| 2. | Doświadczenie | 10% | 10 |
| 3. | Termin wykonania | 20% | 20 |
| 4. | Gwarancja | 10% | 10 |

Kryterium nr 1:

Kryterium „cena” rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru:

 Cn

C = ---------------x 60, gdzie:

               Cb

C – ilość punktów za kryterium cena

Cn – najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych

Cb – cena brutto oferty badanej

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta za to kryterium to 60.

Kryterium nr 2:

W ramach tego kryterium zamawiający przyzna 10 punktów w przypadku, gdy wykonawca wykaże w załączniku nr 3 doświadczenie w realizacji instalacji monitoringu wraz z obsługą systemu co najmniej trzech obiektów oświatowych/instytucji publicznych wraz z dowodami należytej realizacji zamówień.

Zamawiający przyzna 0 punktów w przypadku braku co najmniej trzech obiektów oświatowych, umieszczenia w wykazie obiektów niebędących obiektami oświatowymi lub braku dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia.

Kryterium nr 3:

W ramach tego kryterium zamawiający przyzna 20 punktów w przypadku, gdy wykonawca określi termin realizacji usługi montażu do 25 dni od momentu zakończenia postępowania

W ramach tego kryterium zamawiający przyzna 10 punktów w przypadku, gdy wykonawca określi termin realizacji usługi montażu 25- 35 dni od momentu zakończenia postępowania

W przypadku dłuższego terminu realizacji zamawiający przyzna za to kryterium   
0 punktów.

Kryterium nr 4:

W ramach tego kryterium zamawiający przyzna 10 punktów w przypadku, gdy wykonawca określi gwarancję na sprzęt i montaż na min. 24 miesiące.

W przypadku krótszej gwarancji zamawiający przyzna za to kryterium   
0 punktów.

**11. Klauzula informacyjna**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) (Dz.U. UE. L. Nr 119, s.1) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich w Łodzi z siedzibą 91-845 Łódź, ul. Franciszkańska 137, tel. 42 6551040, e-mail: kontakt@zsps.elodz.edu.pl
2. Na podstawie obowiązujących przepisów wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych:
   1. pisemnie: na adres naszej siedziby
   2. e-mail: iod.zsps@cuwo.lodz.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na ochronę osób i mienia w obiektach Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi, ul. Franciszkańska 137.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1,2 ustawy Pzp
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
8. Posiada Pani/Pan:
   1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
   2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
   3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
   4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
   1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
   2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
   3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

**Informacje dodatkowe::**

**1. Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego oraz nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony wykonawcy do zawarcia umowy.**

**2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.**

**2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia ogłoszenia bez podania przyczyny.**

/-/ Ewa Zdziemborska-Jatczak

dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi